**Załącznik nr 2**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pozycja | Nazwa | j.m | ilość | Cena jednostkowa  [zł netto] | Razem [zł netto] |
| 1 | kamera IP wewnętrzna wraz z instalacją | szt | 7 |  |  |
| 2 | kamera IP zewnętrzna wraz z instalacją | szt | 2 |  |  |
| 3 | kamera IP zewnętrzna wraz z instalacją | szt | 1 |  |  |
| 4 | rejestrator obrazu IP z dyskami wraz z instalacją | szt | 1 |  |  |
| 5 | Kontrola dostępu z RCP z kartami wraz z instalacją | kpl | 1 |  |  |
| 6 | szafa RACK 42 U wraz z instalacją | szt | 1 |  |  |
| 7 | switch 48 G port wraz z instalacją | szt | 4 |  |  |
| 8 | listwa zasilająca do urządzeń w szafie RACK | szt | 2 |  |  |
| 9 | patchcordy 0,5 m kat 6 | szt | 100 |  |  |
| 10 | patchcordy 1 m kat 6 | szt | 50 |  |  |
| 11 | patchcord 5m kat 6 | szt | 25 |  |  |
| 12 | macierz dyskowa z dyskami wraz z instalacją | szt | 1 |  |  |
| 13 | listwy zasilające antyprzepięciowe | szt | 3 |  |  |
| 14 | przełącznik sieciowy dedykowany do monitoringu | szt | 1 |  |  |
| 15 | Kabel UTP kat 6 Alantec | mb | 8000 |  |  |
| 16 | Patch-panel Alantec Kat 6, 0,5U 24xRJ45 | szt | 6 |  |  |
| 17 | Materiały montażowe (kołki, opaski, uchwyty) | kpl | 1 |  |  |
| 18 | Moduł Alantec Kat 6 beznarzedziowy | szt | 140 |  |  |
| 19 | Puszka montażowa 1M (puszka, ramka, suport, 2xadapter) | szt | 70 |  |  |
| 20 | Puszka montażowa 2M (puszka, ramka, suport) | szt | 70 |  |  |
| 21 | Kabel 3x2,5 500/750 | mb | 1900 |  |  |
| 22 | Gniazdo komputerowe elektryczne podwójne | szt | 70 |  |  |
| 23 | Rozdzielnia natynkowa 4x12 Legrand – drzwi transparentne | szt | 1 |  |  |
| 24 | Rozłącznik FR 303 100A | szt | 1 |  |  |
| 25 | Wyłącznik nadprądowy 3 biegunowy B32 | szt | 1 |  |  |
| 26 | Wyłącznik nadprądowy 3 biegunowy B20 | szt | 1 |  |  |
| 27 | Warystorowy ogranicznik przepięć B+C | szt | 1 |  |  |
| 28 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadmiarowo-prądowym B16 typ A | szt | 19 |  |  |
| 29 | Lampka sygnalizacyjna | szt | 1 |  |  |
| 30 | Kabel zasilający do rozdzielni LGY1x10 | mb | 140 |  |  |
| 31 | Koryto kablowe Legrand 190x50 | mb | 24 |  |  |
| 32 | Koryto kablowe Legrand 130x50 | mb | 58 |  |  |
| 33 | Koryto kablowe Legrand 100x50 | mb | 36 |  |  |
| 34 | Koryto kablowe Legrand 60x40 | mb | 120 |  |  |
| 35 | Koryto kablowe Legrand 50x20 | mb | 100 |  |  |
| Razem netto | | | | |  |
| Vat 23% | | | | |  |
| **Łącznie wartość z podatkiem VAT:** | | | | |  |

Dotyczy: **Zakup i Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z instalacją.**

**Słownie zł:**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………… dn. ………………

*........................................................*

*Podpis upełnomocnionego przedstawiciela*

*Wykonawcy*